## KALKULATOR
DODATEK DO APLIKACJI PROJEKTOWEJ EASYSOLAR.APP
KALKULATOR STRAT ENERGII EASYSOLAR
STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZGLĘDEM PRODUKCJI DLA OPTYMALNEGO KĄTA NACHYLENIA PANELI SŁONECZNYCH
| Kąt nachylenia panelu | 56 | stopnie
| Roczne uzyski energii elektrycznej z 1kWp instalacji | 1022.5333 | kWh
| % produkowanej mocy paneli w stosunku do mocy dla optymalnego kąta padania | 92.8844 | %
| % strat w produkcji energii | 7.1156 | %
Zobacz wszystkie funkcje aplikacji EASYSOLAR.APP

## Arkusz1 (hidden)
Azymut paneli
|  | Zachód | Południowyzachód |  | Południe | Południowy wschód |  | Wschód
|  | 90˚ | 60˚ | 30˚ | 0˚ | -30˚ | -60˚ | -90˚
Kąt nachylenia paneli | 90˚ | 0.51 | 0.62 | 0.69 | 0.72 | 0.7 | 0.63 | 0.52
| 80˚ | 0.58 | 0.71 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.71 | 0.51
| 70˚ | 0.65 | 0.78 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.79 | 0.65
| 60˚ | 0.71 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.85 | 0.72
| 50˚ | 0.76 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.77
| 40˚ | 0.8 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.81
| 30˚ | 0.83 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.84
| 20˚ | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.86
| 10˚ | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.87
| 0˚ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## Arkusz2 (hidden)
Przedział | Azymut | Roczna produkcja [kWh] | Straty produkcji mocy | Produkcja na 1kwp [kWh] | %wykorzystamek mocy paneli w stosunku do kąta optymalnego | %strat wykorzystania
90 | 90˚ | 11629 | 4884 | 775.2667 | 70.4233 | 29.5767
85 | 80˚ | 13005 | 3508 | 867 | 78.7561 | 21.2439
75 | 70˚ | 14311 | 2202 | 954.0667 | 86.6651 | 13.3349
65 | 60˚ | 15338 | 1175 | 1022.5333 | 92.8844 | 7.1156
55 | 50˚ | 16056 | 457 | 1070.4 | 97.2325 | 2.7675
47.5 | 45˚ | 16293 | 220 | 1086.2 | 98.6677 | 1.3323
42.5 | 40˚ | 16445 | 68 | 1096.3333 | 99.5882 | 0.4118
37.5 | 35˚ | 16513 | 0 | 1100.8667 | 100 | 0
32.5 | 30˚ | 16497 | 16 | 1099.8 | 99.9031 | 0.096893
27.5 | 25˚ | 16396 | 117 | 1093.0667 | 99.2915 | 0.70853
22.5 | 20˚ | 16214 | 299 | 1080.9333 | 98.1893 | 1.8107
17.5 | 15˚ | 15952 | 561 | 1063.4667 | 96.6027 | 3.3973
12.5 | 10˚ | 15613 | 900 | 1040.8667 | 94.5497 | 5.4503
5 | 0˚ | 14730 | 1783 | 982 | 89.2024 | 10.7976
błąd